|  |  | BETRIEBSANWEISUNG nach BGV A1 Geltungsbereich und Tätigkeiten |  |  | Stand: 04.12.2006 _____________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EINRICHTUNG - GERÄT - APPARATUR |  |  |  |  |  |  |
| Wärmeschrank Hersteller: CEM ,Typen: VC, SCV, EC |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen oder heißen Gasen . |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bedienung nur durch unterwiesenes Personal (dokumentiert). - In den Wärmeschrank dürfen keine brennbaren, explosiven oder giftigen Stoffe, oder Materialien aus denen diese Stoffe entweichen können, eingebracht werden. - Aufstellung in einem gut belüfteten Raum auf eine feuerfeste, hitze-beständige Oberfläche. - Aus der Ausgangsöffnung entweicht bis zu 250°C heiße Luft. Die naheliegenden Wände sollten feuerfest sein. - Das Gerät ist nicht für das Erwärmen von Flüssigkeiten eingerichtet. |  |  |  |  |  |
| STÖRUNGEN UND GEFAHREN |  |  |  |  |  |  |
|  | - Notarzt: 0-19222 Feuerwehr: 0-112 oder 92 |  | - Pforte: 22325 Haustechnik: |  |  |  |
| UNFÄLLE UND ERSTE HILFE |  |  |  | Notruf 112 |  |  |
|  | - Nach Hautkonktakt mit heißen Oberflächen: betroffene Stelle mit ausreichend Wasser benetzen. Durchgangsarzt aufsuchen. - Ersthelfer/in: |  |  |  |  |  |
| PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG - ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | - Regelmässige – möglichst tägliche – Prüfung der Funktion des Schutzthermostat. - Vor Montage und Demontage der Geräteteile Stromkabel aus Steckdose ziehen. - Elektroprüfung einmal jährlich durch elektrotechnisch unterwiesene Personen. - Instandsetzung und Reparatur ausschließlich durch Fachwerkstatt durchführen lassen. |  |  |  |  |  |
| Weitere Informationen |  |  |  |  |  |  |
| Bedienungsanleitung des Gerätes beachten ! |  |  |  |  |  |  |