Arbeitsblatt: Arbeitsmittel Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  | Arbeitsmittel: Wärmeschrank |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x |  |  |  |
|  |  |  | Hersteller: CEM GmbH, Typ: VC, SCV, EC |  |
|  |  |  | Inventarnummer: eClass: 32-01-08-26 |  |

| Information | Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung | Gefährdungen bewerten |  |  |  | Maßnahmen | Bear-beiter/ Berater | Termin | wirksam |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risiko |  |  | Handl.- bedarf ja/nein |  |  |  |  |  |
|  |  | G | M | K |  |  |  | Erledigt | ja | nein |
|  | - Unterweisung Fehlbedinung durch nicht unterwiesene Mitarbeiter. |  |  |  |  | - Nur unterwiesene Personen dürfen das Gerät bedienen. - Unterweisung anhand der Betreibsanleitung vornehmen. - Unterweisung schriftlich dokumentieren. |  |  |  |  |
|  | - Kontakt mit heißen Medien Gefahr der Verbrennung an heißen Oberflächen oder heißen Gasen. |  |  |  |  | - Benutzen von Thermohandschuhen beim Entladen der Wärmekammer. - Aus der Ausgangsöffnung entweicht bis zu 250°C heiße Luft. Die naheliegenden Wände sollten feuerfest sein. |  |  |  |  |
|  | - Explosionsfähige Atmosphäre Entstehen explosionsfähiger Gemische. |  |  |  |  | - Diese Modelle sind nicht für Trocknungen und Wärmebehandlungen geeignet, bei denen brennbare Dämpfe oder bei Vermischung mit Luft explosive Gemische entstehen. |  |  |  |  |
|  | - Gefährliche Körperströme Verletzungsgefahr durch unter Spannung stehende Teile. |  |  |  |  | - Gerät durch elektrotechnisch unterwiesene Person regelmässig prüfen. - Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur durch Elektrofachkraft. |  |  |  |  |

Es lag die Bedienungsanleitung der Fa. CEMGmbH vor