|  |  | BETRIEBSANWEISUNG nach BGV A1 Geltungsbereich und Tätigkeiten |  |  | Stand: 28.05.2015 _____________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EINRICHTUNG - GERÄT - APPARATUR |  |  |  |  |  |  |
| Ultraschallbad Hersteller: Bandelin, Typ: Sonorex Super RK 100 |  |  |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  | - Das Eintauchen von Körperteilen in die Schwingwanne kann zu einer Schädigung des Gewebes oder der Knochenhaut führen. Das hörbare Kavitationsgeräusch kann bei längerer Einwirkzeit zu Schmerzen, Schwindel und Beeinträchtigung des Hörvermögens führen. |  |  |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  | - Einfülltemperatur der Badflüssigkeit nicht größer als 50°C. Gerät nie ohne Flüssigkeit betreiben. Kein Reinigungsgut in die Wanne geben, das agressive Verunreinigungen wie Säuren, Chloride o.ä. aufweist. Keine brennbaren Flüssigkeiten (z.B. Lösemittel) und keine Chemikalien, die Chloridionen enthalten oder abspalten und nur zugelassene saure Präparate zur Ultraschall-Reinigung direkt in der Edelstahl Wanne verwenden. - Nur unterwiesene Personen dürfen das Gerät benutzen (dokumentiert). - Nicht in die Schwingwanne während des Betriebes hineingreifen. - Nicht in das laufende Ultraschallbad hineingreifen. - Personen mit aktiven Implantaten (z.B. Herzschrittmachern) sollten sich nicht in der Nähe des Ultraschallbades aufhalten. - Wenn das Bad mit Reinigungs- oder Desinfektionspräparaten betrieben wird, Entnahme des Badeinsatzes und Reinigungsgutes nur mit Schutzhandschuhen. |  |  |  |  |  |
| STÖRUNGEN UND GEFAHREN |  |  |  |  |  |  |
|  | Instandsetzung und Reparatur ausschließlich von Fachwerkstatt durchführen lassen. |  |  |  |  |  |
|  | - Notarzt: 0-19222 Feuerwehr: 0-112 oder 92 |  | - Pforte: 22325 Haustechnik: |  |  |  |
| UNFÄLLE UND ERSTE HILFE |  |  |  | Notruf 110 |  |  |
|  | - Siehe Betriebsanweisung der eingesetzten Reinigungslösung, bspw. Tickopur R 33, Fa. Bandelin. - Ersthelfer/in: |  |  |  |  |  |
| PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG - ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur durch Elektrofachkraft. - Elektroprüfung einmal jährlich durch elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nachweis durch Prüfplakette. |  |  |  |  |  |
| Weitere Informationen |  |  |  |  |  |  |
| Bedienungsanleitung des Gerätes beachten! Standort: |  |  |  |  |  |  |